## Περιγραφή Έργου
Στο πρόγραμμα αυτό υπολογίζεται η Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Περιβαλλοντικό Όφελος από την αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας καθώς και οι δείκτες οικονομικότητας. ΚΑΠΕ 2016
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:
Δικαιούχος: | ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Τίτλος Έργου: | Προμήθεια - εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό
Περιγραφή Έργου: | Κύριο αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η υλοποίηση των απαραίτητων βελτιστοποιήσεων, αναβαθμίσεων, προσαρμογών-επεκτάσεων στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού του Δήμου και η λειτουργία αυτού, με σκοπό την πλήρη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου Αγ. Αναργύρων, την αναβάθμιση της παρεχόμενης προς τους δημότες υπηρεσίας φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
Ημ/νία Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στο ΤΠΔ:
Κωδικός Έργου:
|  | Ημερομηνία Εκτύπωσης: | 2019-05-23

## Γενικά Δεδομένα
2. ΦΟΡΟΙ - ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΚΛΠ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ΦΠΑ (%): | 24% | Σύμφωνα με το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο Δικαιούχος.
Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/kWh): | 0.15 | Αφορά προμήθεια, μεταφορά και διανομή, χωρίς ΦΠΑ. (Σταθερή τιμή)
Ετήσια Μεταβολή στο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (%): | 0.4% | Συντηρητική μεσοπρόθεσμη εκτίμηση. (Σταθερή τιμή) | list1 | list2
Ώρες Λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων ανά 24ωρο: | 11.9 | Μέσος καθαρός χρόνος λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων ανά 24ωρο.(Σταθερή τιμή) | 0 | 0
|  |  | 27.5 | 20
3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού (€/Μονάδα): | 0 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)
Κόστος αφαίρεσης βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικό σώμα (€/Μονάδα): | 20 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)
Τιμή Μονάδας προμήθειας και εγκατάστασης βραχίονα (€/Μονάδα): | 80 | Σύμφωνα με ΦΕΚ 3347/2014 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ
Ποσοστό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για αποθήκευση (%): | 0% | Φωτιστικά σώματα ή και εξαρτήματά τους προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης.
Ποσοστό προμήθειας βραχιόνων για αποθήκευση (%): | 0% | Βραχίονες προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης.
5. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας (gr CO2/kWh) | 989 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/2010.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Διάρκεια του Δανείου σε Χρόνια (0-10): | 10
Διάρκεια Ζωής Επένδυσης σε χρόνια: | 15 | Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες | 170000
7. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση φωτιστικού (lm/w) | 80 | (Σταθερή τιμή)
Ελάχιστη απόδοση διόδου led (lm/w) | 120 | (Σταθερή τιμή)

## Συμβατικά ΦΣ
8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
| Α/Α | Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων | Συντομο-γραφία | Τεμάχια | Ισχύς Λαμπτήρα | Ισχύς Συστήματος | Τεμάχια εκτός λειτουργία | Τεμάχια σε λειτουργία
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 10-12m ΙΣΤΟ | Φ01 | 200 | 400 | 460 |  | 200
0 | 2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 10-12m ΙΣΤΟ | Φ02 | 300 | 400 | 460 |  | 300
| 3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ | Φ03 | 445 | 400 | 460 |  | 445
| 4 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ | Φ04 | 510 | 400 | 460 |  | 510
| 5 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 8-10m ΙΣΤΟ | Φ05 | 144 | 250 | 287.5 |  | 144
| 6 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 8-10m ΙΣΤΟ | Φ06 | 3000 | 150 | 172.5 |  | 3000
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ Ε27 23W | Φ07 | 951 | 23 | 23 |  | 951
| 8 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | Φ08 | 288 | 125 | 150 |  | 288
| 9 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | Φ09 | 487 | 125 | 150 |  | 487
| 10 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | Φ10 | 525 | 125 | 150 |  | 525
| 11 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | Φ11 | 200 | 125 | 150 |  | 200

## Νέα ΦΣ
9. ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Α/Α | Συμβατική τεχνολογία | Νέος είδος τεχνολογίας Φ/Σ & Λαμπτήρων | Συντομο-γραφία | Τεμάχια | Τεμάχια για αποθήκευση | Ελάχιστη απόδοση Φωτιστικού (lm/w) | Lumen φωτιστικού | Μέγιστη αποδεκτή Ισχύς Συστήματος | Τιμή Μονάδος | Dimming
1 | Φ01 -400W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ01 | LED 01 | 200 | 0 | 125 | 19500 | 156 | 650 | ΝΑΙ
2 | Φ02 -400W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ02 | LED 02 | 300 | 0 | 125 | 16400 | 131.2 | 600 | ΝΑΙ
3 | Φ03 -400W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ03 | LED 03 | 445 | 0 | 125 | 13500 | 108 | 533 | ΝΑΙ
4 | Φ04 -400W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ04 | LED 04 | 510 | 0 | 125 | 10000 | 80 | 490 | ΝΑΙ
5 | Φ05 -250W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ05 | LED 05 | 144 | 0 | 125 | 10000 | 80 | 490 | ΝΑΙ
6 | Φ06 -150W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ06 | LED 06 | 3000 | 0 | 125 | 6700 | 53.6 | 480 | ΝΑΙ
7 | Φ07 -23W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ07 | LED 07 | 951 | 0 | 110 | 1650 | 15 | 350 | ΝΑΙ
8 | Φ08 -125W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ08 | LED 08 | 288 | 0 | 110 | 4500 | 40.91 | 590 | ΝΑΙ
9 | Φ09 -125W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ09 | LED 09 | 487 | 0 | 100 | 4400 | 44 | 487 | ΝΑΙ
10 | Φ10 -125W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ10 | LED 10 | 525 | 0 | 100 | 3400 | 34 | 487 | ΝΑΙ
11 | Φ11 -125W | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ Φ11 | LED 11 | 200 | 0 | 85 | 3550 | 41.76 | 899 | ΝΑΙ

## Βραχίονες
10. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Α/Α | Συμβατική τεχνολογία | Νέα Τεχνολογία | Τεμάχια Νέων Φωτιστικών Σωμάτων | Βραχίονες προς αντικατάσταση | Βραχίονες προς αποθήκευση
1 | Φ01 -400W | LED 01 -156W | 200 | 0 | 0
2 | Φ02 -400W | LED 02 -131,2W | 300 | 0 | 0
3 | Φ03 -400W | LED 03 -108W | 445 | 0 | 0
4 | Φ04 -400W | LED 04 -80W | 510 | 0 | 0
5 | Φ05 -250W | LED 05 -80W | 144 | 0 | 0
6 | Φ06 -150W | LED 06 -53,6W | 3000 | 3000 | 0
7 | Φ07 -23W | LED 07 -15W | 951 | 951 | 0
8 | Φ08 -125W | LED 08 -40,91W | 288 | 0 | 0
9 | Φ09 -125W | LED 09 -44W | 487 | 0 | 0
10 | Φ10 -125W | LED 10 -34W | 525 | 0 | 0
11 | Φ11 -125W | LED 11 -41,76W | 200 | 0 | 0

## Λοιπός Εξοπλισμός
11. ΛΟΙΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α | Περιγραφή εξοπλισμού | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | 122878.58
1 | ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ HARDWARE- SOFTWARE - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΤΕΜ | 1 | 122878.58 | 122878.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων |  |  | 7050
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) |  |  | 1475.07
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) |  |  | 6406979.59
Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) |  |  | 961046.94
Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων |  |  | 7050
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) |  |  | 405.42
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) |  |  | 1496789.72
Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) |  |  | 224518.46
Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€) |  |  | 0
Αφαίρεση βραχιόνων (€) |  |  | 79020
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) |  |  | 79020
ΦΠΑ (€) |  |  | 18964.8
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) |  |  | 97984.8
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€) |  |  | 3483059
Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€) |  |  | 316080
Κόστος Λοιπού Εξοπλισμού |  |  | 122878.58
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) |  |  | 3922017.58
ΦΠΑ(€) |  |  | 941284.22
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) |  |  | 4863301.8
E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW) |  |  | 1069.65
Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων (kWh/Έτος) |  |  | 4910189.87
Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Έτος) |  |  | 736528.48
ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh)
Ρύποι | Συμβατικό Σύστημα | Νέο Σύστημα | Όφελος
CO2 | 6336.5 | 1480.33 | 4856.17
Ποστοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι: |  |  |  | 76.64%
Συνολικό Κόστος Επένδυσης |  |  | 4961286.6
Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών |  |  | 1.5289
Σταθμισμένο κόστος έργου για 12ετία χωρίς κόστος συντήρησης: |  |  | 0.17428

## Υπολογισμοί
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Α/Α | Από | Σε | Ισχύς Συμβατικού Συστήματος | Ισχύς Νέου Συστήματος | Κατανάλωση Συμβατικού Συστήματος | Κατανάλωση Νέου Συστήματος | Κόστος Απομάκρ. Συμβατικών ΦΣ | Κόστος Νέων ΦΣ | Κόστος Αφαίρεσης Βραχίονα | Κόστος για Νέους βραχίονες
1 | Φ01 -400W | LED 01 -156W | 92000 | 31200 | 399602 | 115189.62 | 0 | 130000 | 0 | 0
2 | Φ02 -400W | LED 02 -131,2W | 138000 | 39360 | 599403 | 145316.14 | 0 | 180000 | 0 | 0
3 | Φ03 -400W | LED 03 -108W | 204700 | 48060 | 889114.45 | 177436.32 | 0 | 237185 | 0 | 0
4 | Φ04 -400W | LED 04 -80W | 234600 | 40800 | 1018985.1 | 150632.58 | 0 | 249900 | 0 | 0
5 | Φ05 -250W | LED 05 -80W | 41400 | 11520 | 179820.9 | 42531.55 | 0 | 70560 | 0 | 0
6 | Φ06 -150W | LED 06 -53,6W | 517500 | 160800 | 2247761.25 | 593669.58 | 0 | 1440000 | 60000 | 240000
7 | Φ07 -23W | LED 07 -15W | 21873 | 14265 | 95005.38 | 52666.02 | 0 | 332850 | 19020 | 76080
8 | Φ08 -125W | LED 08 -40,91W | 43200 | 11782.08 | 187639.2 | 43499.14 | 0 | 169920 | 0 | 0
9 | Φ09 -125W | LED 09 -44W | 73050 | 21428 | 317292.68 | 79111.64 | 0 | 237169 | 0 | 0
10 | Φ10 -125W | LED 10 -34W | 78750 | 17850 | 342050.63 | 65901.75 | 0 | 255675 | 0 | 0
11 | Φ11 -125W | LED 11 -41,76W | 30000 | 8352 | 130305 | 30835.38 | 0 | 179800 | 0 | 0

## Οικονομικότητα
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ
I | Επένδυση σε χρόνια | 15
II | Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες | 6406979.59 | Έτος* | Ενεργειακό όφελος σε (kWh) [1] = [ΙΙ - ΙΙΙ] | Ετήσιες Ταμειακές Ροές (αποφευγόμενα κόστη) (€) [2] = [4-3] | Ετήριο συνολικό κόστος Νέου συστήματος [K+M+N] (€) [3] | Ετήσιο συνολικό κόστος συμβατικού συστήματος (€) [4]=[9] | Ετήσια κόστη Κεφαλαίου (€) [5] | Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας LED (€) [6] | Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας LED (Συντήρηση+Ενεργειακά κόστη) (€) [7]=[6] | Ιδία κεφάλαια (€) [8]=VIII | Ετήσιο κόστος Λειτρουργίας Συμβατικού Συστήματος (Συντήρηση+Ενέργειακά κόστη) (€) [9]=[IV+VI] | Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών [10]=[4-7]/[5]
III | Ετήσια Κατανάλωσης Ενέργειας Δικτύου Φωτισμού με LED | 1496789.72
IV | Συνολικό Κόστος Ετήσιας Κατανάλωσης Ενέργειας Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες | 961046.94 | 1 | 0 | -590553.63 | 590553.63 | 0 | 590553.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Συνολικό Κόστος Ετήσιας Κατανάλωσης Ενέργειας Δικτύου Φωτισμού με LED | 224518.46 | 2 | 4910189.87 | 315974.852 | 815072.088 | 1131046.94 | 590553.63 | 224518.458 | 224518.458 |  | 1131046.94 | 1.535
VI | Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες | 170000 | 3 | 4910189.87 | 315076.7782 | 815970.1618 | 1131046.94 | 590553.63 | 225416.5318 | 225416.5318 |  | 1131046.94 | 1.5335
VII | Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με LED | 0 | 4 | 4910189.87 | 314175.112 | 816871.828 | 1131046.94 | 590553.63 | 226318.198 | 226318.198 |  | 1131046.94 | 1.532
VIII | Συνολικό Κόστος Επένδυσης + ΦΠΑ | 4961286.6 | 5 | 4910189.87 | 313269.8392 | 817777.1008 | 1131046.94 | 590553.63 | 227223.4708 | 227223.4708 |  | 1131046.94 | 1.5305
IX | Δάνειο | 4961286.6 | 6 | 4910189.87 | 312360.9454 | 818685.9946 | 1131046.94 | 590553.63 | 228132.3646 | 228132.3646 |  | 1131046.94 | 1.5289
X | Ιδία κεφάλαια | 0 | 7 | 4910189.87 | 311448.4159 | 819598.5241 | 1131046.94 | 590553.63 | 229044.8941 | 229044.8941 |  | 1131046.94 | 1.5274
XI | IRR Έργου | 54.85% | 8 | 4910189.87 | 310532.2363 | 820514.7037 | 1131046.94 | 590553.63 | 229961.0737 | 229961.0737 |  | 1131046.94 | 1.5258
XII | NPV Έργου | 3936893.1382 | 9 | 4910189.87 | 309612.392 | 821434.548 | 1131046.94 | 590553.63 | 230880.918 | 230880.918 |  | 1131046.94 | 1.5243
XIII | Προεξοφλητικό επιτόκιο | 5% | 10 | 4910189.87 | 308688.8684 | 822358.0716 | 1131046.94 | 590553.63 | 231804.4416 | 231804.4416 |  | 1131046.94 | 1.5227
|  |  | 11 | 4910189.87 | 898315.2806 | 232731.6594 | 1131046.94 | 0 | 232731.6594 | 232731.6594 |  | 1131046.94
|  |  | 12 | 4910189.87 | 897384.354 | 233662.586 | 1131046.94 | 0 | 233662.586 | 233662.586 |  | 1131046.94
|  |  | 13 | 4910189.87 | 896449.7036 | 234597.2364 | 1131046.94 | 0 | 234597.2364 | 234597.2364 |  | 1131046.94
|  |  | 14 | 4910189.87 | 895511.3147 | 235535.6253 | 1131046.94 | 0 | 235535.6253 | 235535.6253 |  | 1131046.94
|  |  | 15 | 4910189.87 | 894569.1722 | 236477.7678 | 1131046.94 | 0 | 236477.7678 | 236477.7678 |  | 1131046.94
*Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
**1 έτος μεταβατική περίοδος 0 κόστος συμβατικού 0 κόστος νέου
|  |  | Σταθμισμένο κόστος έργου: |  |  | 0.17428 | €/kWh
[6 empty] | 0.12375 | €/kWh

## Δάνειο
Δεδομένα Δανείου |  | Έτος* | Ημερομηνία Πληρωμής | Ποσό Πληρωμής | Τόκοι | Κεφάλαιο | Υπόλοιπο
Ποσό Δανείου | 4961286.6 | [5 empty] | 4961286.6
Ετήσιο Επιτόκιο | 3.3% | 1 | 2018-01-01 | 590553.63 | 163722.4578 | 426831.1722 | 4534455.4278
Διάρκεια του Δανείου σε Χρόνια (0-12) | 10 | 2 | 2019-01-01 | 590553.63 | 149637.0291 | 440916.6009 | 4093538.8269
Πρώτη Ημερομηνία Πληρωμής | 2018-01-01 | 3 | 2020-01-01 | 590553.63 | 135086.7813 | 455466.8487 | 3638071.9782
Συχνότητα Πληρωμών | Ετήσια | 4 | 2021-01-01 | 590553.63 | 120056.3753 | 470497.2547 | 3167574.7235
|  | 5 | 2022-01-01 | 590553.63 | 104529.9659 | 486023.6641 | 2681551.0594
Σύνοψη |  | 6 | 2023-01-01 | 590553.63 | 88491.185 | 502062.445 | 2179488.6143
Αριθμός Δόσεων | 10 | 7 | 2024-01-01 | 590553.63 | 71923.1243 | 518630.5057 | 1660858.1086
Επιτόκιο (ανα περίοδο) | 3.3% | 8 | 2025-01-01 | 590553.63 | 54808.3176 | 535745.3124 | 1125112.7962
Ποσό πληρωμής (ανα περίοδο) | 590553.63 | 9 | 2026-01-01 | 590553.63 | 37128.7223 | 553424.9077 | 571687.8885
Σύνολο Τόκων | 944249.66 | 10 | 2027-01-01 | 590553.63 | 18865.7003 | 571687.9297 | -0.041231
Σύνολο Πληρωμών | 5905536.26 | 11
12
13
14
15
*Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Formulas:
Ημερομηνία Πληρωμής = IF([Έτος*]<B6,B7,"")
Ημερομηνία Πληρωμής = IF([Έτος*]<=B6,[Ημερομηνία Πληρωμής, row above]+365,"")

## Βοήθεια
Έκδοση 1.2
Τα κελιά εισαγωγής δεδομένων έχουν χρώμα μπλε. |  | Κελί Εισαγωγής Δεδομένων
Φύλλο εργασίας "Περιγραφή Έργου"
Εισάγονται βασικά στοιχεία του υπό μελέτη έργου. Συστήνεται να δοθεί προσοχή στους περιορισμούς ως προς το μήκος του κειμένου που εισάγεται, ώστε να διατηρηθεί μία ενιαία αντιμετώπιση από όλους όσους χρησιμοποιούν το εργαλείο. Οι περιορισμοί εισήχθηκαν με σκοπό την καλύτερη μελλοντική συγκεντρωτική απεικόνιση των υποβληθέντων στοιχείων.
Φύλλο εργασίας "Γενικά Δεδομένα"
Εισάγονται οι βασικές μοναδιαίες τιμές που λαμβάνονται υπόψη στο υπό μελέτη έργο και αφορούν: • Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Η τιμή που εισάγεται είναι σύμφωνα με το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο Δικαιούχος. • Το ποσοστό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων ή και εξαρτημάτων τους για αποθήκευση ώστε να διασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση τυχόν ζημιών/ βλαβών. Συστήνεται η τιμή που εισάγεται να μην υπερβαίνει το 1,5% με 2,00%. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται επί του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων ανά κατηγορία και φαίνεται στο φύλλο «Νέα ΦΣ». • Το ποσοστό προμήθειας βραχιόνων για αποθήκευση ώστε να διασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση τυχόν ζημιών/ βλαβών. Συστήνεται η τιμή που εισάγεται να μην υπερβαίνει το 1,5% με 2,00%. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται επί το σύνολο των βραχιόνων ανά κατηγορία και φαίνεται στο φύλλο «Βραχίονες». • τη διάρκεια του Δανείου σε Χρόνια (0-12). • το ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες. Η τιμή που εισάγεται πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως από στοιχεία παρελθοντικών ετών.
Φύλλο εργασίας "Συμβατικά ΦΣ"
Εισάγονται δεδομένα σχετικά με τα Συμβατικά Φωτιστικά Σώματα ανά κατηγορία και συγκεκριμένα: • Η Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων. Επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα την περιγραφή της υφιστάμενης τεχνολογίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων που πρόκειται να αντικατασταθούν. Για παράδειγμα «Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης (NaLP)» ή «Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης (NaLP)». Στο φύλλο εργασίας «Βοήθεια» (βλέπε παρακάτω Πίνακα 1), υπάρχει προσυμπληρωμένη λίστα που περιέχει τα βασικά Φωτιστικά Σώματα Συμβατικής Τεχνολογίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και δέκα (10) νέες συνοπτικές περιγραφές. • Συντομογραφία Συστήνεται η επιλογή μίας πολύ σύντομης χαρακτηριστικής συντομογραφίας για την κάθε κατηγορία Φωτιστικών Σωμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων. • Τεμάχια Καταχωρείται ο αριθμός των Φωτιστικών Σωμάτων προς αντικατάσταση για τη συγκεκριμένη κατηγορία. • Ισχύς Λαμπτήρα Καταχωρείται η ισχύς του συμβατικού Λαμπτήρ για το προς αντικατάσταση Φωτιστικό Σώμα. • Ισχύς Συστήματος Καταχωρείται η ισχύς του συμβατικού Συστήματος. Περιλαμβάνει την Ισχύ του Φωτιστικού Σώματος και των συστημάτων οδήγησης. • Τεμάχια εκτός λειτουργία Καταχωρείται των αριθμό των Φωτιστικών Σωμάτων που δεν είναι σε λειτουργία για εύλογο χρονικό διάστημα και η κατάσταση αυτή επηρεάζει το οικονομικό σκέλος του υπό μελέτη έργου. Επισημαίνεται ότι για να είναι ευδιάκριτη και αναλυτική η περιγραφή της επιχειρούμενης παρέμβασης επιβάλλεται η κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης να ομαδοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 1. Είδος Φωτιστικών Σωμάτων προς αντικατάσταση 2. Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων προς αντικατάσταση 3. Δυνατότητα dimming των νέων Φωτιστικών Σωμάτων που θα αντικαταστήσει τα παραπάνω.
Πίνακας 1* Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα Συμβατικής Τεχνολογίας | *O Πίνακας συστήνεται να συμπληρώνεται ΠΡΙΝ τη συμπλήρωση του Φύλλου "Συμβατικά ΦΣ"
Συνοπτική περιγραφή
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου χαμηλής πίεσης (NaLP)
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP)
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα μαγνητικής επαγωγής
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα ατμών υδραργύρου
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 10-12m ΙΣΤΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 8-10m ΙΣΤΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 8-10m ΙΣΤΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ Ε27 23W
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 80HG
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG
Φύλλο εργασίας "Νέα ΦΣ"
Εισάγονται δεδομένα σχετικά με τα Νέας Τεχνολογίας Φωτιστικά Σώματα και Λαμπτήρες ανά κατηγορία Συμβατικών Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων που αντικαθίστανται αντίστοιχα και συγκεκριμένα: • Νέος είδος τεχνολογίας Φ/Σ & Λαμπτήρων Επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα, την περιγραφή της Νέας Τεχνολογίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων που πρόκειται να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα Συμβατικά. Για παράδειγμα «Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) - Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα». Στο φύλλο εργασίας «Βοήθεια» (βλέπε παρακάτω Πίνακα 2), υπάρχει προσυμπληρωμένη λίστα που περιέχει τα βασικά Φωτιστικά Σώματα Τεχνολογίας LED. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και δέκα (10) νέες συνοπτικές περιγραφές. • Συντομογραφία Συστήνεται η επιλογή μίας πολύ σύντομης χαρακτηριστικής συντομογραφίας για την κάθε κατηγορία Φωτιστικών Σωμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων. • Ελάχιστη απόδοση Φωτιστικού (lm/w) Επισημαίνεται ότι η τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την τιμή που έχει εισαχθεί στο φύλλο "Γενικά Δεδομένα". Προσοχή, άλλη τιμή προβλέπεται για τα Φωτιστικά Σώματα και άλλη για τους Λαμπτήρες νέας τεχνολογίας Led. • Lumen φωτιστικού Καταχωρείται η αντίστοιχη τιμή. • Dimming Επιλέγεται αν η συγκεκριμένη κατηγορία Φωτιστικών Σωμάτων ή Λαμπτήρων θα ελέγχεται ή όχι ως προς τη φωτεινότητά τους.
Πίνακας 2** 60.10.40. Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) - Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3347/2014 & 1088/2015 |  |  |  |  | **O Πίνακας συμπληρώνεται ΠΡΙΝ τη συμπλήρωση του Φύλλου "Νέα ΦΣ"
Α.Τ. (Αριθμός Τιμολογίου) | Συνοπτική περιγραφή | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Τιμή Μον. (€)
60.10.40.01 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 350
60.10.40.03 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 506
60.10.40.05 | LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 533
60.10.40.07 | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 812
60.10.40.07Ν | LED Ισχύος 150−200 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 880
60.10.40.09 | LED Ισχύος >200 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 1020
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ01 |  |  | 650
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ02 |  |  | 600
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ03 |  |  | 533
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ04 |  |  | 490
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ05 |  |  | 490
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ06 |  |  | 480
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ07 |  |  | 350
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ08 |  |  | 590
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ09 |  |  | 487
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ10 |  |  | 487
Άλλο | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ Φ11 |  |  | 899
Άλλο | 12 |  |  | 0
Άλλο | 13 |  |  | 0
Άλλο | 14 |  |  | 0
Άλλο | 15 |  |  | 0
Άλλο | 16 |  |  | 0
Άλλο | 17 |  |  | 0
Άλλο | 18 |  |  | 0
Άλλο | 19 |  |  | 0
Άλλο | 20 |  |  | 0
Άλλο | 21 |  |  | 0
Άλλο | 22 |  |  | 0
Άλλο | 23 |  |  | 0
Άλλο | 24 |  |  | 0
Άλλο | 25 |  |  | 0
Άλλο | 26 |  |  | 0
Άλλο | 27 |  |  | 0
Άλλο | 28 |  |  | 0
Άλλο | 29 |  |  | 0
Άλλο | 30 |  |  | 0
Φύλλο εργασίας "Βραχίονες"
Εισάγεται μόνο ο αριθμός των βραχιόνων που θα αντικατασταθούν.
Φύλλο εργασίας "Λοιπός Εξοπλισμός"
Καταχωρείται ο λοιπός εξοπλισμός που απαιτείται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της επένδυσης όπως αντικεραυνική προστασία και τεχνικά μέσα διαχείρισης.
Φύλλα "Αποτελέσματα", "Υπολογισμοί", "Δάνειο" & "Οικονομικότητα"
Ο χρήστης δεν εισάγει καμία τιμή. Συμπληρώνονται αυτόματα.
IRR Έργου: Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης είναι ένας δείκτης αποτίμησης της οικονομικής απόδοσης μιας επένδυσης, ο οποίος ισοδυναμεί με την τιμή του προεξοφλητικού επιτοκίου που μηδενίζει την καθαρά παρούσα αξία της επένδυσης.
NPV Έργου: Η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι ένας δείκτης αποτίμησης της οικονομικής απόδοσης μιας επένδυσης, ο οποίος ισούται με το άθροισμα των παρουσών αξιών όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων χρηματορροών της επένδυσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Σταθμισμένο κόστος έργου: Ισούται με τον λόγο του αθροίσματος της καθαρής παρούσας αξίας του κόστους επένδυσης και του ετήσιου κόστους λειτουργίας μετά την υλοποίηση της παρέμβασης προς το άθροισμα της εξοικονομούμενης ενέργειας (εκφρασμένο είτε ως Καθαρή Παρούσα Αξία είτε ως απλό άθροισμα).
Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών: Ισούται με τον λόγο του εξοικονομούμενου κόστους συντήρησης και κατανάλωσης ενέργειας λόγω της υλοποίησης της παρέμβασης προς το κόστος κεφαλαίου σε ετήσια βάση.

## Πίνακες Αιτήματος
Πίνακας 1 |  |  |  |  | Πίνακας 2 | [8 empty] | Πίνακας 3 | [7 empty] | Πίνακας 4 | [10 empty] | Πίνακας 5 | Πίνακας 6 | [6 empty] | Πίνακας 7
[5 empty] | A | B | Γ | Δ | Ε | ΣΤ | Ζ | Η | Θ | ΠΡΙΝ |  |  | ΜΕΤΑ |  |  |  |  | Α | Β | Γ | Δ | Ε | ΣΤ | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ
Τεχνολογία Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Συστήματος Φωτιστικού Σώματος | Συνολικός αριθμός σε λειτουργία | Συνολικός αριθμός εκτός λειτουργίας | Τεχνολογία Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Λαμπτήρα | Ισχύς Συμβατικού Συστήματος Φωτιστικού | Συνολικός αριθμός σε λειτουργία | Συνολικός αριθμός εκτός λειτουργίας | Ώρες λειτουργίας | Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Γ x Δ x ΣΤ) | Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας | Ετήσια Δαπάνη (Ζ x H) | Τεχνολογία Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Συστήματος Φωτιστικού Σώματος | Τεχνολογία Σύγχρονου Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Σύγχρονου Λαμπτήρα | Ισχύς Σύγχρονου Συστήματος Φωτιστικού | Δυνατότητα Dimming | Αριθμός φωτιστικών σωμάτων | Τεχνολογία Σύγχρονου Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Σύγχρονου Λαμπτήρα | Ισχύς Σύγχρονου Συστήματος Φωτιστικού | Δυνατότητα Dimming* | Μείωση κατανάλωσης ως αποτέλεσμα του dimming | Αριθμός σε λειτουργία | Αριθμός εκτός λειτουργίας | Ώρες λειτουργίας | Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [(Γ x ΣΤ x Η ) (1-Ε)/100] | Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας | Ετήσια Δαπάνη (Θ x Ι) |  | Τεχνολογία Σύγχρονου Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Σύγχρονου Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Σύγχρονου Συστήματος Φωτιστικού | Δυνατότητα Dimming | Αριθμός λαμπτήρων/ φωτιστικών σωμάτων* | Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης | Συνολικό κόστος | Αριθμός βραχιόνων* | Κόστος απεγκατάστασης | Κόστος προμήθειας & εγκατάστασης | Συνολικό κόστος
| (W) | (W) |  |  |  | (W) | (W) |  |  | Ώρες | kWh | €/kWh | €/έτος |  | (W) | (W) |  | (W) | (W) | (ναι/όχι) |  |  | (W) | (W) | (Ναι/Όχι) | % |  |  | Ώρες | kWh | €/kWh | €/έτος |  |  | (W) | (W) | (ναι/όχι) |  | €/τεμάχιο | € |  |  | €/τεμάχιο | €
ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 7050 | 0 | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 7050 | 0 |  | 6406979.59 |  | 961046.9385 | ΣΥΝΟΛΟ | [6 empty] | 7050 | Πίνακας 4 Α: ΣΥΝΟΛΟ; Πίνακας 4 ΣΤ: 7050; Πίνακας 4 Ζ: 0; Πίνακας 4 Θ: 1496789.72; Πίνακας 4 Κ: 224518.458 |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 7050 | 6056 | 3483059 | ΣΥΝΟΛΟ | 79020 | 316080 | 395100
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 10-12m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | 200 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 10-12m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | 200 | 0 | 4343.5 | 399602 | 0.15 | 59940.3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 10-12m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ01 | 156 | 156 | ΝΑΙ | 200 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ01 | 156 | 156 | ΝΑΙ | 15 | 200 | 0 | 4343.5 | 115189.62 | 0.15 | 17278.443 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ01 | 156 | 156 | ΝΑΙ | 200 | 650 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 10-12m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | 300 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 10-12m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | 300 | 0 | 4343.5 | 599403 | 0.15 | 89910.45 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 10-12m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ02 | 131.2 | 131.2 | ΝΑΙ | 300 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ02 | 131.2 | 131.2 | ΝΑΙ | 15 | 300 | 0 | 4343.5 | 145316.14 | 0.15 | 21797.421 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ02 | 131.2 | 131.2 | ΝΑΙ | 300 | 600 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | 445 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | 445 | 0 | 4343.5 | 889114.45 | 0.15 | 133367.1675 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ03 | 108 | 108 | ΝΑΙ | 445 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ03 | 108 | 108 | ΝΑΙ | 15 | 445 | 0 | 4343.5 | 177436.32 | 0.15 | 26615.448 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ03 | 108 | 108 | ΝΑΙ | 445 | 533 | 237185 | 0 | 0 | 0 | 0
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | 510 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | 510 | 0 | 4343.5 | 1018985.1 | 0.15 | 152847.765 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W 8-10m ΙΣΤΟ | 400 | 460 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ04 | 80 | 80 | ΝΑΙ | 510 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ04 | 80 | 80 | ΝΑΙ | 15 | 510 | 0 | 4343.5 | 150632.58 | 0.15 | 22594.887 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ04 | 80 | 80 | ΝΑΙ | 510 | 490 | 249900 | 0 | 0 | 0 | 0
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 8-10m ΙΣΤΟ | 250 | 287.5 | 144 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 8-10m ΙΣΤΟ | 250 | 287.5 | 144 | 0 | 4343.5 | 179820.9 | 0.15 | 26973.135 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W 8-10m ΙΣΤΟ | 250 | 287.5 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ05 | 80 | 80 | ΝΑΙ | 144 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ05 | 80 | 80 | ΝΑΙ | 15 | 144 | 0 | 4343.5 | 42531.55 | 0.15 | 6379.7325 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ05 | 80 | 80 | ΝΑΙ | 144 | 490 | 70560 | 0 | 0 | 0 | 0
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 8-10m ΙΣΤΟ | 150 | 172.5 | 3000 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 8-10m ΙΣΤΟ | 150 | 172.5 | 3000 | 0 | 4343.5 | 2247761.25 | 0.15 | 337164.1875 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W 8-10m ΙΣΤΟ | 150 | 172.5 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ06 | 53.6 | 53.6 | ΝΑΙ | 3000 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ06 | 53.6 | 53.6 | ΝΑΙ | 15 | 3000 | 0 | 4343.5 | 593669.58 | 0.15 | 89050.437 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ06 | 53.6 | 53.6 | ΝΑΙ | 3000 | 480 | 1440000 | 3000 | 60000 | 240000 | 300000
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ Ε27 23W | 23 | 23 | 951 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ Ε27 23W | 23 | 23 | 951 | 0 | 4343.5 | 95005.38 | 0.15 | 14250.807 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ Ε27 23W | 23 | 23 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ07 | 15 | 15 | ΝΑΙ | 951 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ07 | 15 | 15 | ΝΑΙ | 15 | 951 | 0 | 4343.5 | 52666.02 | 0.15 | 7899.903 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ07 | 15 | 15 | ΝΑΙ | 951 | 350 | 332850 | 951 | 19020 | 76080 | 95100
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | 288 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | 288 | 0 | 4343.5 | 187639.2 | 0.15 | 28145.88 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ08 | 40.91 | 40.91 | ΝΑΙ | 288 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ08 | 40.91 | 40.91 | ΝΑΙ | 15 | 288 | 0 | 4343.5 | 43499.14 | 0.15 | 6524.871 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ08 | 40.91 | 40.91 | ΝΑΙ | 288 | 590 | 169920 | 0 | 0 | 0 | 0
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | 487 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | 487 | 0 | 4343.5 | 317292.68 | 0.15 | 47593.902 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ09 | 44 | 44 | ΝΑΙ | 487 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ09 | 44 | 44 | ΝΑΙ | 15 | 487 | 0 | 4343.5 | 79111.64 | 0.15 | 11866.746 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ09 | 44 | 44 | ΝΑΙ | 487 | 487 | 237169 | 0 | 0 | 0 | 0
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | 525 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | 525 | 0 | 4343.5 | 342050.63 | 0.15 | 51307.5945 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ10 | 34 | 34 | ΝΑΙ | 525 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ10 | 34 | 34 | ΝΑΙ | 15 | 525 | 0 | 4343.5 | 65901.75 | 0.15 | 9885.2625 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟ Φ10 | 34 | 34 | ΝΑΙ | 525 | 487 | 255675 | 0 | 0 | 0 | 0
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | 200 | 0 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | 200 | 0 | 4343.5 | 130305 | 0.15 | 19545.75 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 125HG | 125 | 150 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ Φ11 | 41.76 | 41.76 | ΝΑΙ | 200 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ Φ11 | 41.76 | 41.76 | ΝΑΙ | 15 | 200 | 0 | 4343.5 | 30835.38 | 0.15 | 4625.307 |  | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ Φ11 | 41.76 | 41.76 | ΝΑΙ | 200 | 899 | 179800 | 0 | 0 | 0 | 0